## Лист1
ООО "КАСКАД"
Опросный лист на строительство башенных градирен
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста на нашу электронную почту e-mail: info@kaskad-stroy.com Адрес для почтовых сообщений: 115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 42, тел.: +7-495-663-77-93
1. | Объект
2. | Параметры работы градирни, характеристики оборотной воды:
| Производительность градирни | [7 empty] | м3/ч
| Давление воды на входе на отм. 0.000 | [7 empty] | атм.
| Температура воды на входе | [7 empty] | 0С
| Температура воды на выходе | [7 empty] | 0С
Описание охлаждаемого оборудования
Дополнительные данные
3. | Параметры окружающего воздуха
Регион строительства
Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни
(поставить знак в нужном поле)
|  | - | Нарушение технологического процесса производства
в целом и значительные убытки
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Временное снижение экономичности технологического процесса производства
вцелом и отдельных нагрузок
или
Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СНиП 23-01-99:
|  |  | 99% |  | 95%
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком
(указанные данные приняты в соответствии со СНиП 23-01-99)
| Температура воздуха по сухому термометру | [7 empty] | 0С
| Температура воздуха по влажному термометру | [7 empty] | 0С
| Относительная влажность воздуха | [7 empty] | %
| Максимальная отрицателная темпаратура | [7 empty] | 0С
| Максимальная положительная температура | [7 empty] | 0С
| Барометрическое давление | [7 empty] | кПа
4. | Состав примесей оборотной воды
| Взвешенные частицы |  |  |  |  | мг/л
| Нефтепродукты |  |  |  |  | мг/л
| Хлориды |  |  |  |  | мг/л
| Уровень РН |  |  |  |  | мг/л
5. | Технологическое оборудование градирни (предпочтение)
| Каркас |  |  |  |  | Система водораспределения
| Сталь с покрытием |  |  |  |  | Стеклопластик
| Оцинкованная сталь |  |  |  |  | ПНД
| Железобетон |  |  |  |  | ПВХ
| Стеклопластик |  |  |  |  | Сталь с покрытием
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Ороситель
| Капельно-пленочный |  |  |  |  | Пленочный
| ПНД |  |  |  |  | ПВХ |  | ПНД/ПВХ
Негорючий
Водоуловитель
| Тип "полуволна" |  |  |  | Гофротрубчатый |  |  | Сетчатый
| ПНД |  |  |  | ПВХ
Негорючий
Обшивка
Стеклопластик
Оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием
Алюминий
| Зонирование системы |  |  |  |  | Меры противообледенения
водораспределения
| Центр-периферия |  |  |  |  | Жалюзийные устройства
| Право-лево |  |  |  |  | Обогреваемый трубопровод
| Полизональность |  |  |  |  | Управление жалюзийными устройствами
| Другое |  |  |  |  | Электропривод
Ручное
Использование центрального водораспределительного стояка
| Да |  |  | Нет
| Установка запорной арматуры на входе | [5 empty] | Управление запорной арматурой
| Да |  |  | Нет |  |  | Электропривод
Ручное
6. | Проведение инженерно-геологических испытаний
| Да |  |  | Нет
7. | Разработка проектной |  |  |  |  | 8. Прохождение государственной экспертизы
и рабочей документации
| Да |  |  | Нет |  | Да |  | Нет
9. | Размеры существующей площадки | [5 empty] | 10. Строительство чаши градирни
для строительства
|  | L1 |  | L2
|  |  | х |  |  | Да |  | Нет
(где L1 - ширина, L2 - длина)
11. | Материал вытяжной башни
Железобетон
Металлокаркас
12. | АСУТП
| Датчики |  |  |  |  | Способ вывода информации
| датчик давления |  |  |  |  | Сенсорная панель
| датчик температуры |  |  |  |  | Компьютер
датчик расхода
Вблизи градирни
Удаленно
(указать примерно место
и расстояние от градирни)
Платформа исполнения
Установка метеостанции
| Да |  |  | Нет
Место размещения шкафа управления
| Внутри |  | Снаружи
| Температура снаружи шкафа |  |  |  |  | min |  | 0C max |  | 0C
13. | Планируемые объемы работ
Проектно-изыскательские
Поставка оборудования градирни
Демонтажные работы
Ремонтно-восстановительные работы
Монтаж оборудования
Пусконаладочные работы
АСУТП
14. | Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
15. | Сведения о заказчике
Юридическое лицо
Ответственное лицо заказчика:
Ф.И.О. должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | телефон
факс
e-mail
Дата заполнения
Подпись
Note on C56: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 99% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on E56: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 95% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on B76: Заполняется при наличии
Note on B203: Заполняется при необходимости